Зарегистрировано в Минюсте РТ 29 августа 2012 г. N 1635

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 21 августа 2012 г. N 131/о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В

МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

(ГОРОДОВ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минстройархжилкомхоза РТот 20.05.2013 N 62/о, от 05.05.2017 N 95/о, от 10.09.2019 N 119/о,от 24.03.2020 N 51/о, от 22.07.2022 N 76/о, от 20.09.2022 N 115/о,с изм., внесенными Решением Верховного суда Республики Татарстанот 25.10.2019 N 3а-691/2019) |  |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан" приказываю:

(преамбула в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 10.09.2019 N 119/о)

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2017 года прилагаемые:

(в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 05.05.2017 N 95/о)

- [нормативы](#P56) потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан;

- [нормативы](#P848) потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан;

- [нормативы](#P1072) потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан;

(в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 05.05.2017 N 95/о)

- [нормативы](#P1149) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и в многоквартирных и жилых домах, нормативы потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определены с применением расчетного метода.

(в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 05.05.2017 N 95/о)

3. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из суммы нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

(абзац введен Приказом Минстройархжилкомхоза РТ от 20.09.2022 N 115/о)

4. Утратил силу. - Приказ Минстройархжилкомхоза РТ от 20.05.2013 N 62/о.

4. Юридическому отделу (Э.Ю.Латыпова) направить в установленный срок настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан А.М.Фролова.

(в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 10.09.2019 N 119/о)

Министр

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Утверждены

Приказом

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

от 21 августа 2012 г. N 131/о

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

(ГОРОДОВ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

куб. м в месяц/чел.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный район (город) | Из водоразборных колонок | В жилых домах квартирного типа с водопроводом без канализации | В жилых домах квартирного типа с водопроводом и с центральной илиместной (выгреб) канализацией: | В жилых домах квартирного типа сводопроводом, с центральной или местной (выгреб) канализацией и централизованнымгорячим водоснабжением: | Общежития |
| с водопроводом и канализацией без ванн | с газоснабжением | с ваннами и водонагревателями | с ваннами и водонагревателями и многоточечным водоразбором | оборудованные умывальниками и мойками | оборудованные умывальниками, мойками и душами | с сидячими ваннами, оборудованными душами | с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | высотой свыше 12 этажей с централизованным ГВС и повышенными требованиями к их благоустройству | без душевых | с общими душевыми | с душами при всех жилых комнатах | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |
| Агрызский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Азнакаевский | 1.52 | 3.16 | 3.63 | 4.59 | 7.28 | 8.05 | 3.35 | 4.21 | 5.36 | 5.55 |  | 1.50 | 1.34 | 1.92 | 2.31 |
| Аксубаевский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Актанышский | 1.80 | 3.06 | 3.46 | 3.73 | 6.20 | 8.96 | 3.79 | 4.36 | 5.44 | 6.73 |  | 3.19 | 3.48 | 4.21 | 3.86 |
| Алексеевский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Алькеевский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| г. Альметьевск | 1.84 | 3.83 | 4.40 | 5.56 | 8.82 | 9.78 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 6.48 | 7.40 | 1.19 | 1.62 | 1.52 | 1.83 |
| Альметьевский | 1.84 | 3.83 | 4.40 | 5.56 |  | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апастовский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Арский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Атнинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бавлинский | 1.52 | 3.16 | 3.63 | 4.59 | 7.28 | 8.05 | 3.35 | 4.21 | 5.36 | 5.55 |  | 1.50 | 1.34 | 1.92 | 2.31 |
| Балтасинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Бугульминский | 1.85 | 3.77 | 3.94 | 4.56 | 5.76 | 11.06 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 8.03 | 4.83 | 2.92 | 3.06 | 1.52 | 4.21 |
| Буинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Верхнеуслонский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 |  |  |  |  |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Высокогорский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Дрожжановский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Елабужский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Заинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Зеленодольский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 | 4.83 | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Кайбицкий | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камско- Устьинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Кукморский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Лаишевский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Лениногорский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Мамадышский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Менделеевский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.00 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Мензелинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Муслюмовский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| г. Набережные Челны | 1.55 |  | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 7.28 |  |  |  | 5.24 | 5.51 |  | 2.32 |  | 3.15 |
| Нижнекамский | 1.66 | 2.77 | 3.33 | 3.75 | 6.10 | 7.10 | 3.34 | 3.85 | 4.60 | 6.21 |  | 4.16 | 1.67 | 2.40 | 2.61 |
| Камские Поляны |  |  |  | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Новошешминский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нурлатский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 |  |  |  | 4.39 |  | 1.19 |  |  |  |
| Пестречинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Рыбно- Слободский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Сабинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Сармановский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Спасский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 |  |  |  |  |  | 1.19 | 1.83 |  |  |
| Тетюшский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Тукаевский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Тюлячинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  |  |  |  |  |
| Черемшанский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Чистопольский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Ютазинский | 1.20 | 2.50 | 2.87 | 3.63 | 5.76 | 6.37 | 2.65 | 3.33 | 4.24 | 4.39 |  | 1.19 | 1.06 | 1.52 | 1.83 |
| Казань | 1.20 | 3.06 | 3.46 | 5.71 | 6.60 | 8.96 | 3.79 | 4.36 | 5.44 | 6.73 | 7.38 | 5.78 | 3.48 | 4.21 | 3.86 |

 Утверждены

Приказом

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

от 21 августа 2012 г. N 131/о

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

(ГОРОДОВ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 10.09.2019 N 119/о) |  |

куб. м в месяц/чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный район (город) | В жилых домах квартирного типа с водопроводом, с центральной или местной (выгреб) канализацией и централизованным горячим водоснабжением: | В общежитиях: |
| оборудованные умывальниками и мойками | оборудованные умывальниками, мойками и душами | с сидячими ваннами, оборудованными душами | с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | высотой свыше 12 этажей с централизованным ГВС и повышенными требованиями к их благоустройству | с общими душевыми | с душами при всех жилых комнатах | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |
| Агрызский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Азнакаевский | 2.87 | 3.26 | 3.47 | 4.02 |  | 1.91 | 2.30 | 3.06 |
| Альметьевский |  |  |  | 3.79 | 5.35 | 2.32 |  |  |
| Бавлинский | 2.87 | 3.26 | 3.47 | 4.02 |  | 1.91 | 2.30 | 3.06 |
| Бугульминский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 | 3.49 | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Буинский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Елабужский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Заинский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.49 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Зеленодольский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 | 3.49 | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Лаишевский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Лениногорский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Менделеевский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| г. Набережные Челны |  |  |  | 3.55 | 3.72 | 1.51 |  | 2.42 |
| Нижнекамский | 2.27 | 2.51 | 3.52 | 3.28 |  | 1.64 | 1.80 | 2.06 |
| Камские Поляны | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Пестречинский |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  |
| (позиция введена Приказом Минстройархжилкомхоза РТ от 10.09.2019 N 119/о) |
| Сармановский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Тукаевский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Чистопольский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Ютазинский | 2.27 | 2.58 | 2.73 | 3.18 |  | 1.51 | 1.82 | 2.42 |
| Казань | 2.75 | 2.87 | 3.08 | 3.44 | 3.57 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |

Примечание. В общежитиях, не оборудованных душевыми, применять норматив потребления по горячему водоснабжению в размере 0,94 куб. м.

(примечание введено Приказом Минстройархжилкомхоза РТ от 10.09.2019 N 119/о)

Утверждены

Приказом

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

от 21 августа 2012 г. N 131/о

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДОВ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минстройархжилкомхоза РТ от 05.05.2017 N 95/о,от 10.09.2019 N 119/о) |  |

куб. метров в месяц на один

кв. метр общей площади помещений,

входящих в состав общего имущества

в многоквартирном доме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Категория жилых помещений | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, а также с горячим водоснабжением, произведенным с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, водоотведением | от 1 до 5 | 0,03 | 0,03 |
| от 6 до 9 | 0,02 | 0,02 |
| от 10 до 16 | 0,02 | 0,02 |
| более 16 | 0,02 | 0,02 |
| (в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 10.09.2019 N 119/о) |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,03 | X |
| от 6 до 9 | 0,02 | X |
| от 10 до 16 | 0,02 | X |
| более 16 | 0,02 | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,03 | X |
| от 6 до 9 | 0,02 | X |
| от 10 до 16 | 0,02 | X |
| более 16 | 0,02 | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения |  | 0,03 | X |

Утверждены

Приказом

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

от 21 августа 2012 г. N 131/о

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И

НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДОВ)

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минстройархжилкомхоза РТ от 24.03.2020 N 51/о,от 22.07.2022 N 76/о,с изм., внесенными Решением Верховного суда Республики Татарстанот 25.10.2019 N 3а-691/2019)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вид животного | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного, куб. м в месяц на голову |
| Корова | 2.14 |
| Теленок до 18 месяцев | 0.73 |
| Свинья | 1.29 |
| Овца | 0.17 |
| Коза | 0.08 |
| Лошадь | 2.13 |
| Куры | 0.01 |
| Гуси | 0.05 |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип потребления | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, куб. м в месяц/чел. |
| Баня | 0.654 |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип потребления | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в месяц, куб. м/кв. м |
| Полив земельного участка (с мая по август) | 0.064 |
| (в ред. Приказа Минстройархжилкомхоза РТ от 24.03.2020 N 51/о) |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип потребления | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в месяц, куб. м в месяц на человека |
| Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | 1,58 |

(таблица введена Приказом Минстройархжилкомхоза РТ от 22.07.2022 N 76/о)