## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. |  |  | Капитальный ремонт жилых домов в зоне гостеприимства Всемирной XXVII летней Универсиады 2013 года г. Казань | [6 empty] | "______ " _______________2012 г.
|  |  | , |  | (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Кровля мягкая (наплавляемая), с внутр.водостоком, рем.дымов.труб (на 1 м2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,153 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________0,210 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2,366 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 июня 2012 г. (Постановление КМ РТ № 572 от 20.07.2011 г.)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Смена слоев покрытия мягкой наплавляемой кровли .(Расчет на 100 м2)
1 | ГЭСН46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (974,06 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (556,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия |  | 1 6,14/614*100 | 1312.18 | 1312.18 | 1159.6 | 152.58 |  |  | 14.38
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 14.38 | 14.38 | 80.64 | 1159.6 | 1159.6
| 1. 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН(2 т) | маш.-ч | 6.22 | 6.22 | 24.53 | 152.58 |  | 152.58
2 | ГЭСН12-01-017-01 Демонтаж В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1685,32 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (806,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки |  | 1 6,14/614*100 | 2384.9 | 2384.9 | 1680.46 | 704.44 | 151.41 |  | 21.78 | 1.55
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 21.776 | 21.78 | 77.17 | 1680.76 | 1680.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.552 | 1.55
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.544 | 0.54 | 465.14 | 251.18 |  | 251.18 | 61.8
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.008 | 1.01 | 399.08 | 403.07 |  | 403.07 | 89.32
| 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 1.888 | 1.89 | 26.02 | 49.18 |  | 49.18
| 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 |  |  | 19.72
| 5. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3
| 6. 411-0001 | Вода | м3 |  |  | 14.69
3 | ГЭСН12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до толщ. 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (884,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (422,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки |  | 15 | 71.84 | 1077.6 | 926.1 | 151.5 | 34.95 |  | 12 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 0.8 | 12 | 77.17 | 926.04 | 926.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.024 | 0.36
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.008 | 0.12 | 465.14 | 55.82 |  | 55.82 | 13.73
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.016 | 0.24 | 399.08 | 95.78 |  | 95.78 | 21.23
| 3. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3
4 | ГЭСН12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2440,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1166,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки |  | 1 6,14/614*100 | 6960.82 | 6960.82 | 2415.66 | 1100.69 | 236.58 | 3444.47 | 31.3 | 2.43
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 31.303 | 31.3 | 77.17 | 2415.42 | 2415.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.425 | 2.43
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.85 | 0.85 | 465.14 | 395.37 |  | 395.37 | 97.28
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.575 | 1.58 | 399.08 | 630.55 |  | 630.55 | 139.74
| 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.95 | 2.95 | 26.02 | 76.76 |  | 76.76
| 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 4.4 | 19.72 | 86.77 |  |  |  | 86.77
З | 5. 402-0061 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.53 | 1.53 | 2157.61 | 3301.14 |  |  |  | 3301.14
Уд | 6. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.53 | 1.53
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 3.85 | 14.69 | 56.56 |  |  |  | 56.56
5 | ГЭСН12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 до толщ. 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1274,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (609,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки |  | 15 6,14*15/614*100 | 324.62 | 4869.3 | 1331.25 | 236.85 | 54.6 | 3301.2 | 17.25 | 0.6
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 1.15 | 17.25 | 77.17 | 1331.18 | 1331.18
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0375 | 0.56
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.19 | 465.14 | 88.38 |  | 88.38 | 21.75
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.38 | 399.08 | 151.65 |  | 151.65 | 33.61
З | 3. 402-0061 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.102 | 1.53 | 2157.61 | 3301.14 |  |  |  | 3301.14
Уд | 4. 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.102 | 1.53
6 | ГЭСН06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (211,45 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (116,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т |  | 0,194218 1,1925/614*100 | 2640.84 | 512.9 | 259.11 | 53.88 | 5.2 | 199.91 | 2.82 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 14.536 | 2.82 | 91.78 | 258.82 | 258.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2 | 0.04
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 631.5 | 25.26 |  | 25.26 | 5.35
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.05 | 549.55 | 27.48 |  | 27.48
| 3. 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0054 | 36760.37 | 198.51 |  |  |  | 198.51
| 4. 204-9001 | Арматура | т | 1 | 0.1942
7 | ТСЦ-204-0084 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т |  | 0,194218 1,1925/614*100 | 24424.75 | 4743.73 |  |  |  | 4743.73
8 | ГЭСН12-01-007-10 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7276,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3480,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 кровли |  | 1 6,14/614*100 | 20823.84 | 20823.84 | 7746.25 | 833.01 | 162.89 | 12244.58 | 85.43 | 1.4
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 85.4335 | 85.43 | 90.67 | 7745.94 | 7745.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.4 | 1.4
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 1.2625 | 1.26 | 465.14 | 586.08 |  | 586.08 | 144.21
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.14 | 631.5 | 88.41 |  | 88.41 | 18.73
| 3. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 9.625 | 9.63 | 4.38 | 42.18 |  | 42.18
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2125 | 0.21 | 549.55 | 115.41 |  | 115.41
| 5. 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x58,5 мм | т | 0.0011 | 0.0011 | 53620.45 | 58.98 |  |  |  | 58.98
| 6. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0.042 | 0.042 | 46750.19 | 1963.51 |  |  |  | 1963.51
| 7. 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 | кг | 2.1 | 2.1 | 278.79 | 585.46 |  |  |  | 585.46
| 8. 101-1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2 | кг | 0.4 | 0.4 | 45.76 | 18.3 |  |  |  | 18.3
| 9. 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.125 | 0.125 | 1127.23 | 140.9 |  |  |  | 140.9
| 10. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0013 | 0.0013 | 27377.29 | 35.59 |  |  |  | 35.59
| 11. 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.045 | 16173.56 | 727.81 |  |  |  | 727.81
| 12. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.137 | 0.137 | 37431.6 | 5128.13 |  |  |  | 5128.13
| 13. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 46.2 | 46.2 | 21.16 | 977.59 |  |  |  | 977.59
Уд | 14. 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 114 | 114
Уд | 15. 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 164 | 164
| 16. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1 | 1 | 2607.21 | 2607.21 |  |  |  | 2607.21
9 | ТСЦ-101-3358 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Унифлекс ТКП | м2 |  | 114 1,14*100 | 116.04 | 13228.56 |  |  |  | 13228.56
10 | ТСЦ-101-3359 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Унифлекс ХКП | м2 |  | 164 1,64*100 | 94.16 | 15442.24 |  |  |  | 15442.24
Раздел 2. Устройство люков
11 | ГЭСН46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (46,66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 |  | 0,005863 0,036/614*100 | 10047.78 | 58.91 | 51.03 | 7.88 | 4.52 |  | 0.61 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) | чел.час | 103.91 | 0.61 | 83.76 | 51.09 | 51.09
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.05
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.05 | 173.68 | 8.68 |  | 8.68 | 4.98
12 | ГЭСН10-01-039-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (84,29 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов |  | 0,005863 0,036/614*100 | 33210.38 | 194.71 | 84.33 | 49.65 | 9.33 | 60.73 | 0.96 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 164.082 | 0.96 | 87.66 | 84.15 | 84.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.65 | 0.08
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 12.1125 | 0.07 | 465.14 | 32.56 |  | 32.56 | 8.01
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.5375 | 0.01 | 631.5 | 6.32 |  | 6.32 | 1.34
| 3. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3.575 | 0.02 | 160.28 | 3.21 |  | 3.21
| 4. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 3.1625 | 0.02 | 8.54 | 0.17 |  | 0.17
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.3 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 6. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0033 |  | 46750.19
| 7. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0375 | 0.0002 | 4355.72 | 0.87 |  |  |  | 0.87
| 8. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 1.014 | 40.85 | 41.42 |  |  |  | 41.42
| 9. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 142 | 0.8325 | 17.74 | 14.77 |  |  |  | 14.77
| 10. 101-9057 | Лазы и люки | м2 | 100 | 0.5863
Н | 11. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. |  |  | 166.93
З | 12. 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0016
Уд | 13. 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0.0016
| 14. 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.167 | 0.001 | 2370.77 | 2.37 |  |  |  | 2.37
| 15. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0258 | 0.0002 | 2207.36 | 0.44 |  |  |  | 0.44
13 | ТСЦ-203-0236 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 | м2 |  | 0,488599 3/614*100 | 1049.02 | 512.55 |  |  |  | 512.55
14 | ТСЦ-101-0887 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. |  | 0,488599 3/614*100 | 167.81 | 81.99 |  |  |  | 81.99
15 | ГЭСН10-01-052-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (410,97 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (196,35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 горизонтальной проекции |  | 0,977199 6/614*100 | 1810.39 | 1769.11 | 456.63 | 40.27 |  | 1272.21 | 4.58
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 4.692 | 4.59 | 99.59 | 457.12 | 457.12
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.07 | 549.55 | 38.47 |  | 38.47
| 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0002 | 37275.06 | 7.46 |  |  |  | 7.46
| 3. 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.03 | 0.0293 | 3679.54 | 107.81 |  |  |  | 107.81
| 4. 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.02 | 0.0195 | 4935.33 | 96.24 |  |  |  | 96.24
| 5. 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.01 | 0.0098 | 4508.76 | 44.19 |  |  |  | 44.19
| 6. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.22 | 0.215 | 4719.95 | 1014.79 |  |  |  | 1014.79
Раздел 3. Будка выхода на кровлю
16 | ГЭСНр58-14-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов НР (77,55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (56,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия |  | 0,010627 1,45*1,5*3/100/614*100 | 12628.82 | 134.21 | 107.06 | 7.11 | 2.17 | 20.04 | 1.17 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 109.77 | 1.17 | 91.78 | 107.38 | 107.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.05 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.05 | 0.02 | 173.68 | 3.47 |  | 3.47 | 1.99
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.57 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 3. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.065 | 0.0007 | 28220.5 | 19.75 |  |  |  | 19.75
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0009 |  | 37275.06
| 5. 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.9 | 0.0096 | 18.85 | 0.18 |  |  |  | 0.18
Н | 6. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т
17 | ТСЦ-101-1875 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т |  | 0,007131 1,45*1,5*3/614*1,22*5,5/1000*100 | 37431.6 | 266.92 |  |  |  | 266.92
18 | ГЭСНр58-18-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм НР (35,28 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (25,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 сменяемой обрешетки |  | 0,004365 0,0268/614*100 | 30225.36 | 131.93 | 49.69 | 2.75 |  | 79.49 | 0.6
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 138.49 | 0.6 | 82.2 | 49.32 | 49.32
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.56 | 0.01 | 8.99 | 0.09 |  | 0.09
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.12 |  | 549.55
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 |  | 37275.06
| 4. 102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 5.2 | 0.0227 | 3495.13 | 79.34 |  |  |  | 79.34
| 5. 509-9900 | Строительный мусор | т | 2.83 | 0.0124
19 | ГЭСНр53-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен НР (28,57 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (21,92 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 100 м2 стен |  | 0,038339 0,2354/614*100 | 1244.93 | 47.73 | 36.83 | 10.9 | 2.31 |  | 0.47 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,6) | чел.час | 12.3 | 0.47 | 78.11 | 36.71 | 36.71
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.45 | 0.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.45 | 0.02 | 631.5 | 12.63 |  | 12.63 | 2.68
| 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.94 | 0.036
20 | ГЭСН08-02-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (0,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (0,32 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки |  | 0,001173 0,72/614/100*100 | 662.15 | 0.78 | 0.53 | 0.24 | 0.06 | 0.01 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | чел.час | 5.267 | 0.01 | 86.1 | 0.86 | 0.86
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4375
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.4375 |  | 465.14
| 2. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0011 |  | 2020.72
| 3. 402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0.22 | 0.0003
| 4. 404-9033 | Камни керамические или силикатные кладочные | 1000 шт. | 0.195 | 0.0002
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0002 | 14.69
21 | ТСЦ-404-0174 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150 | 1000 шт. |  | 0.0002 | 8409.2 | 1.68 |  |  |  | 1.68
22 | ТСЦ-402-0004 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0003 | 2607.21 | 0.78 |  |  |  | 0.78
23 | ГЭСН10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (11,5 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов |  | 0,000977 0,8*0,75/100/614*100 | 30192.69 | 29.5 | 11.15 | 8.47 | 1.63 | 9.88 | 0.12 | 0.01
З |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 119.922 | 0.12 | 95.13 | 11.42 | 11.42
Уд |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 119.922 | 0.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.1875 | 0.01
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 12.1125 | 0.01 | 465.14 | 4.65 |  | 4.65 | 1.14
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.075 |  | 631.5
| 3. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2.2375 |  | 160.28
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.4875 |  | 549.55
| 5. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0021 |  | 46750.19
| 6. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 |  | 4355.72
| 7. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 0.1055 | 40.85 | 4.31 |  |  |  | 4.31
| 8. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 0.087 | 17.74 | 1.54 |  |  |  | 1.54
| 9. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0041 |  | 37275.06
З | 10. 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 0.0366 | 84.61 | 3.1 |  |  |  | 3.1
Уд | 11. 101-9185 | Ерши металлические | кг | 37.5 | 0.0366
Н | 12. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. |  |  | 166.93
| 13. 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.0001 | 3897.33 | 0.39 |  |  |  | 0.39
| 14. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 | 0.0977
| 15. 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.105 | 0.0001 | 2370.77 | 0.24 |  |  |  | 0.24
| 16. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.016 |  | 2207.36
24 | ТСЦ-203-0234 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2 | м2 |  | 0,09772 0,6/614*100 | 1123.5 | 109.79 |  |  |  | 109.79
25 | ТСЦ-101-0889 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. |  | 0,162866 1/614*100 | 118.5 | 19.3 |  |  |  | 19.3
26 | ГЭСН15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (208,18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96,28 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,018078 0,111/614*100 | 33280.33 | 601.64 | 257.01 | 6.36 | 3.21 | 338.27 | 2.7 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 149.4425 | 2.7 | 95.13 | 256.85 | 256.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.8 | 0.03
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.175 |  | 399.08
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.625 | 0.03 | 173.68 | 5.21 |  | 5.21 | 2.99
| 3. 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0025
| 4. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 108 | 1.952 | 103.84 | 202.7 |  |  |  | 202.7
| 5. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.013 | 0.0002 | 3798.2 | 0.76 |  |  |  | 0.76
| 6. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 0.2169 | 40.85 | 8.86 |  |  |  | 8.86
| 7. 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 0.056 | 2244.31 | 125.68 |  |  |  | 125.68
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0002 | 14.69
27 | ГЭСН15-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018078 0,111/614*100 | 7172.94 | 129.67 | 28.12 | 1.54 |  | 100.01 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 16.5485 | 0.3 | 94.01 | 28.2 | 28.2
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.3 | 0.01 | 8.99 | 0.09 |  | 0.09
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 |  | 549.55
| 3. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.0002 | 35278.93 | 7.06 |  |  |  | 7.06
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0074 | 21.56 | 0.16 |  |  |  | 0.16
З | 5. 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.059 | 0.0011 | 50204.18 | 55.22 |  |  |  | 55.22
Уд | 6. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.059 | 0.0011
| 7. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.015 | 0.0003 | 96084.55 | 28.83 |  |  |  | 28.83
| 8. 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0.012 | 0.0002 | 63837.9 | 12.77 |  |  |  | 12.77
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0001 | 229.73 | 0.02 |  |  |  | 0.02
28 | ГЭСН10-01-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7,75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,7 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов |  | 0,000407 0,25/100/614*100 | 36444.7 | 14.83 | 8.2 | 2.59 | 0.41 | 4.04 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 216.89 | 0.09 | 92.9 | 8.36 | 8.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.4875
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 6.6375 |  | 465.14
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.85 |  | 631.5
| 3. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2.975 |  | 160.28
| 4. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 12.7125 | 0.01 | 8.54 | 0.09 |  | 0.09
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.775 |  | 549.55
| 6. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0028 |  | 46750.19
| 7. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.031 |  | 4355.72
| 8. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 0.0704 | 40.85 | 2.88 |  |  |  | 2.88
| 9. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 118 | 0.048 | 17.74 | 0.85 |  |  |  | 0.85
| 10. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 |  | 37275.06
Н | 11. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. |  |  | 166.93
З | 12. 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0114
Уд | 13. 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0.0114
| 14. 203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 0.0407
| 15. 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.138 | 0.0001 | 2370.77 | 0.24 |  |  |  | 0.24
| 16. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0298 |  | 2207.36
29 | ТСЦ-203-0175 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2 | м2 |  | 0,04 0,0004*100 | 787.77 | 31.51 |  |  |  | 31.51
30 | ГЭСН15-04-025-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,26 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,000407 0,25/100/614*100 | 16398.48 | 6.67 | 6.1 | 0.03 |  | 0.54 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 159.39 | 0.06 | 94.01 | 5.64 | 5.64
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0125
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 |  | 173.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1125 |  | 549.55
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.0034 | 119.15 | 0.41 |  |  |  | 0.41
| 4. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.039 |  | 6983.08
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0001 | 21.56
| 6. 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0021 |  | 33234.41
| 7. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0254
| 8. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 |  | 229.73
31 | ГЭСН10-01-044-10 Пр.Минрегиона №631 от 29.12.11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по асбесту с одной стороны КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (288,08 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов |  | 0,038339 0,2354/614*100 | 55797.64 | 2139.23 | 319.32 | 8.9 | 0.77 | 1811.01 | 3.78 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 98.5205 | 3.78 | 84.54 | 319.56 | 319.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.01 | 631.5 | 6.32 |  | 6.32 | 1.34
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.006 | 0.0002 | 46750.19 | 9.35 |  |  |  | 9.35
| 4. 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.72 | 0.0276 | 38605.9 | 1065.52 |  |  |  | 1065.52
| 5. 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0.52 | 0.0199 | 36845.88 | 733.23 |  |  |  | 733.23
Раздел 4. Устройство внутреннего водостока
32 | ГЭСНр65-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (647,22 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (410,93 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,136808 0,84/614*100 | 7532.98 | 1030.57 | 1022.97 | 7.6 | 4.36 |  | 11.67 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 85.3 | 11.67 | 87.66 | 1022.99 | 1022.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.32 | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.04 | 173.68 | 6.95 |  | 6.95 | 3.98
| 2. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.1833
33 | ГЭСН16-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (982,42 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (561,38 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 0,137808 0,84614/614*100 | 28887.85 | 3980.98 | 1001.22 | 26.21 | 1.25 | 2953.55 | 9.76 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | чел.час | 70.84 | 9.76 | 102.56 | 1000.99 | 1000.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.075 | 0.01
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 465.14 | 4.65 |  | 4.65 | 1.14
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.025 |  | 631.5
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.04 | 549.55 | 21.98 |  | 21.98
| 4. 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.5512 | 106.22 | 58.55 |  |  |  | 58.55
| 5. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0027 | 0.0004 | 50807.4 | 20.32 |  |  |  | 20.32
Н | 6. 301-9240 | Крепления | кг |  |  | 17.32
Н | 7. 302-9120 | Задвижки | шт.
З | 8. 302-1111 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 99.8 | 13.75 | 208.91 | 2872.51 |  |  |  | 2872.51
Уд | 9. 302-9661 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 99.8 | 13.75
| 10. 411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.2164 | 14.69 | 3.18 |  |  |  | 3.18
34 | ГЭСН16-07-002-01 (ДЕМОНТАЖ) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж воронок водосточных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,16; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,16 НР (76 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43,43 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 воронка |  | 0,651466 4/614*100 | 147.61 | 96.16 | 77.43 | 18.73 | 0.12 |  | 0.77
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.час | 1.176 | 0.77 | 101.07 | 77.82 | 77.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0016
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 465.14 | 4.65 |  | 4.65 | 1.14
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.6 | 1.04 | 38.58 | 40.12 |  | 40.12
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 4. 101-0311 | Каболка | т |  |  | 72924.21
| 5. 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т |  |  | 4496.36
| 6. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т |  |  | 32719.69
| 7. 301-9540 | Воронки | шт.
35 | ГЭСН16-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка воронок водосточных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (219,08 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125,19 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 воронка |  | 0,651466 4/614*100 | 438.51 | 285.67 | 222.62 | 58.53 | 0.93 | 4.52 | 2.2 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.час | 3.381 | 2.2 | 101.07 | 222.35 | 222.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0125 | 0.01
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.01 | 465.14 | 4.65 |  | 4.65 | 1.14
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2 | 1.3 | 38.58 | 50.15 |  | 50.15
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 4. 101-0311 | Каболка | т | 0.0001
| 5. 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0002 | 0.0001 | 4496.36 | 0.45 |  |  |  | 0.45
| 6. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 0.0001 | 32719.69 | 3.27 |  |  |  | 3.27
| 7. 301-9540 | Воронки | шт. | 1 | 0.6515
36 | ТСЦ-301-3302 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. |  | 0,651466 4/614*100 | 748.84 | 487.84 |  |  |  | 487.84
Раздел 5. Установка зонтов над фановыми (дымовыми) трубами
37 | ГЭСН20-02-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64,33 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36,76 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 поверхности зонта |  | 0,586319 3,6/614*100 | 859.18 | 503.75 | 65.64 | 17.99 |  | 420.12 | 0.67
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 1.15 | 0.67 | 97.36 | 65.23 | 65.23
| 1. 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.2625 | 0.15 | 12.23 | 1.83 |  | 1.83
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.03 | 549.55 | 16.49 |  | 16.49
| 3. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.551 | 0.3231 | 75.3 | 24.33 |  |  |  | 24.33
| 4. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 |  | 63094.18
| 5. 301-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 1 | 0.5863 | 671.25 | 393.55 |  |  |  | 393.55
Н | 6. 301-9240 | Крепления | кг |  |  | 17.32
38 | ТСЦ-301-1224 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  | 0,325733 2/614*100 | 34.99 | 11.4 |  |  |  | 11.4
Раздел 6. Устройство дымовых труб
39 | ГЭСН46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: кирпичных стен НР (119,13 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 |  | 0,162866 1/614*100 | 1165.71 | 189.85 | 123.17 | 66.68 | 18.65 |  | 1.34 | 0.19
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 8.24 | 1.34 | 91.78 | 122.99 | 122.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.15 | 0.19
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.19 | 330.16 | 62.73 |  | 62.73 | 18.92
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 0.37 | 12.94 | 4.79 |  | 4.79
40 | ГЭСН08-08-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка дымовых кирпичных труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (213,7 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (124,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки (без вычета пустот) |  | 0,162866 1/614*100 | 5875.06 | 956.85 | 220.26 | 55.07 | 9.53 | 681.52 | 2.43 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 14.9155 | 2.43 | 90.67 | 220.33 | 220.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.4375 | 0.07
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.4375 | 0.07 | 631.5 | 44.21 |  | 44.21 | 9.36
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1125 | 0.02 | 549.55 | 10.99 |  | 10.99
| 3. 101-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 0.0006 | 0.0001 | 45818.63 | 4.58 |  |  |  | 4.58
| 4. 101-0240 | Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм | т | 0.0003 |  | 42863.84
| 5. 101-0975 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0.004 | 0.0007 | 21138.21 | 14.8 |  |  |  | 14.8
| 6. 101-1133 | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | т | 0.006 | 0.001 | 24129.72 | 24.13 |  |  |  | 24.13
| 7. 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.003 | 0.0005 | 129875.12 | 64.94 |  |  |  | 64.94
З | 8. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.04 | 0.0065 | 2285.16 | 14.85 |  |  |  | 14.85
Уд | 9. 402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0.04 | 0.0065
З | 10. 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.49 | 0.0798 | 6835.39 | 545.46 |  |  |  | 545.46
Уд | 11. 404-9010 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0.49 | 0.0798
| 12. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0006 | 0.0001 | 5072.9 | 0.51 |  |  |  | 0.51
| 13. 407-0001 | Глина | м3 | 0.12 | 0.0195 | 364.49 | 7.11 |  |  |  | 7.11
З | 14. 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.08 | 0.013 | 471.5 | 6.13 |  |  |  | 6.13
Уд | 15. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.08 | 0.013
41 | ГЭСНр60-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена колпаков на дымовых трубах на один канал НР (300,6 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (227,73 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 100 колпаков |  | 0,019544 12/100/614*100 | 46140.04 | 901.76 | 455.02 | 3.43 | 0.43 | 443.31 | 5.15
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 263.25 | 5.14 | 88.44 | 454.58 | 454.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.22 |  | 173.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 |  | 549.55
| 3. 101-0799 | Проволока светлая | т | 0.0025
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.0001 | 37275.06 | 3.73 |  |  |  | 3.73
З | 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.6 | 0.0117 | 37431.6 | 437.95 |  |  |  | 437.95
Уд | 6. 101-9350 | Сталь листовая | т | 0.6 | 0.0117
42 | ГЭСНр61-31-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Оштукатуривание поверхности дымовых труб НР (124,88 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (74,56 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности |  | 0,014739 0,0905/614*100 | 16652.69 | 245.44 | 186.39 | 0.15 |  | 58.9 | 1.94
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 131.4 | 1.94 | 96.24 | 186.71 | 186.71
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.02 | 8.99 | 0.18 |  | 0.18
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.0268 | 2193.25 | 58.78 |  |  |  | 58.78
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0052 | 14.69 | 0.08 |  |  |  | 0.08
43 | ГЭСН15-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (18,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,014739 0,0905/614*100 | 7172.94 | 105.72 | 22.93 | 1.25 |  | 81.54 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 16.5485 | 0.24 | 94.01 | 22.56 | 22.56
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.3 |  | 8.99
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 |  | 549.55
| 3. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.0001 | 35278.93 | 3.53 |  |  |  | 3.53
| 4. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.006 | 21.56 | 0.13 |  |  |  | 0.13
З | 5. 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.059 | 0.0009 | 50204.18 | 45.18 |  |  |  | 45.18
Уд | 6. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.059 | 0.0009
| 7. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.015 | 0.0002 | 96084.55 | 19.22 |  |  |  | 19.22
| 8. 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0.012 | 0.0002 | 63837.9 | 12.77 |  |  |  | 12.77
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0001 | 229.73 | 0.02 |  |  |  | 0.02
Раздел 7. Прочие работы
44 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1 т груза |  | 5,23 (0,0018+0,0005+0,05)*100 | 20.87 | 109.15 |  | 109.15
45 | ФССЦпг03-21-01-020 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 5,23 (0,0018+0,0005+0,05)*100 | 101.2 | 529.28 |  | 529.28
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 87073.93 | 20332.08 | 4273.71 | 705.31 | 62468.14 | 236.58 | 6.86
Накладные расходы | [6 empty] | 18738.9
Сметная прибыль | [6 empty] | 9463.14
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Смена слоев покрытия мягкой наплавляемой кровли .(Расчет на 100 м2) | [6 empty] | 93261.1 |  |  |  |  | 184.96 | 6.32
Итого по разделу 2 Устройство люков | [6 empty] | 3422.47 |  |  |  |  | 6.15 | 0.13
Итого по разделу 3 Будка выхода на кровлю | [6 empty] | 4711.66 |  |  |  |  | 9.3 | 0.09
Итого по разделу 4 Устройство внутреннего водостока | [6 empty] | 8946.87 |  |  |  |  | 24.4 | 0.06
Итого по разделу 5 Установка зонтов над фановыми (дымовыми) трубами | [6 empty] | 616.24 |  |  |  |  | 0.67
Итого по разделу 6 Устройство дымовых труб | [6 empty] | 3679.2 |  |  |  |  | 11.1 | 0.26
Итого по разделу 7 Прочие работы | [6 empty] | 638.43
Итого | [6 empty] | 115275.97 |  |  |  |  | 236.58 | 6.86
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 62468.14
Машины и механизмы | [6 empty] | 4273.71
ФОТ | [6 empty] | 21037.39
Накладные расходы | [6 empty] | 18738.9
Сметная прибыль | [6 empty] | 9463.14
ВСЕГО по смете на 100 м2 | [6 empty] | 115275.97 |  |  |  |  | 236.58 | 6.86
Стоимость 1 м2 | [6 empty] | 1152.7597 |  |  |  |  | 2.3658 | 0.0686