## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [9 empty] | "______ " _______________2012 г.
Капитальный ремонт жилых домов в зоне гостеприимства Всемирной XXVII летней Универсиады 2013 года г. Казани
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Установка вентиляционных решеток на продухи (на 1 шт.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость объмов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________0,823 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________0,156 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 июня 2012 год (Постановление КМ РТ № 572 от 20.07.2011 г.)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСН20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (152,85 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87,34 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 решетка |  | 1 | 185.4 | 185.4 | 155.97 | 15.43 |  | 14 | 1.68
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 1.679 | 1.68 | 92.9 | 156.07 | 156.07
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.15 | 0.15 | 38.58 | 5.79 |  | 5.79
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.3375 | 0.34 | 8.19 | 2.78 |  | 2.78
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 4. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 0.0001 | 32719.69 | 3.27 |  |  |  | 3.27
| 5. 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.0004 | 0.0004 | 24197.04 | 9.68 |  |  |  | 9.68
| 6. 301-9390 | Решетки жалюзийные | шт. | 1 | 1
| 7. 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0.0003 | 0.0003
2 | ТСЦ-402-0004 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0003 | 2607.21 | 0.78 |  |  |  | 0.78
3 | ТСЦ-301-0600 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм | м2 |  | 0.08 | 4962.03 | 396.96 |  |  |  | 396.96
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 583.14 | 155.97 | 15.43 |  | 411.74 | 1.68
Накладные расходы | [6 empty] | 152.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 87.34
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 823.33 |  |  |  |  | 1.68